- CONSTRUCTION D'UNE HABITATION

- Lots: Gros-œuvre fermé

- Mr REZ R.

- Rue de Coumagne (sect B n°181gpie) à 5651 GOURDINNE

###### PV n° 001

Rapport de la  réunion de chantier /  visite de chantier du 05/03/2007

à 14h30 sur le site

| Fonction, … |  | Firme, personne, … | Particip. | Tél. / GSM / FAX / @ | Diff. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAITRE DE L'OUVRAGE | MO | Mr REZ R. | P | Tél. : 071 701589 Tél. prof. : 081 400037 Fax : @ : rudi.rez@fl200.com GSM : 0476 552455 |  |
| ENTREPRISE GENERALE | ENT | T-Palm |  | Tél. : 02 3865500 Fax : 02 3865509 @ : GSM : | E-mail |
| Conducteur de chantier | CC_ENT | Mr LATOUCHE | P | Tél. : Fax : @ : GSM : 0496/57 23 72 | E-mail |
| Bureau d'étude en stabilité | STAB | BEI ENGENEERING Mr PAPEGNIE Jean-Pierre |  | Tél. : 071 845485 Fax : 071 845486 bei-pape@skynet.be GSM : 0495 530449 |  |
| Coordination sécurité & santé | COORD | ? |  | Tél. : Fax : @ : GSM : |  |
| Atelier d’architecture | ARCH | Mr TASSIN Thierry architecte | P | Tél. : 071 410118 Fax : thierry.tassin@skynet.be GSM : 0477 930519 | Auteur |
| Autres intervenants |  |  |  |  |  |

- P: présent; E: excusé; A: absent

- Objet de la réunion :

000

| N° | Remarque | Concerne / délai |
| --- | --- | --- |
|  | A. COMMENTAIRES ET APPROBATION DES PV PRECEDENTS : |  |
|  | -- |  |
|  | B. ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : |  |
| 01-001 | Implantation approximative du bâtiment |  |
|  | C. ARCHITECTURE : |  |
| 01-002 | Vérification sommaire (par le MO et l'ARCH) de l'implantation réalisée par le géomètre (Mr ??) de l'entreprise. Vu la configuration du site, une implantation plus soignée sera réalisée après la réalisation de l'assiette du bâtiment | ENT |
| 01-003 | Le bac (abreuvoir) en pierre existant sur le terrain sera déplacé soigneusement par l'entreprise sur le site à l'endroit indiqué par le MO | ENT |
| 01-004 | Le dégagement de la végétation réalisé par le MO autour du futur bâtiment semble suffisant par l'ENT. |  |
| 01-005 | L'enlèvement de la petite dalle en béton existante ne pose pas de problème à l'ENT | ENT |
| 01-006 | Les terres de déblais ne seront pas évacuées. Elles seront stockées à l'endroit désigné par le MO: dans la partie haute du terrain. Les terres arables seront préalablement mises en réserve. L'ENT confirme l'accessibilité du site par les machines de nivellement. | ENT |
| 01-007 | Les déchets de construction inertes seront déposé en un endroit désigné par le MO: sur le tas de déchets de construction inertes déjà existant sur le terrain. | ENT |
| 01-008 | Un état des lieux contradictoire de la voirie doit être réalisé par l'ENT avant tout travaux; à défaut toutes les réclamations émanant de l'administrations concernant les dégradations de la voiries par l'ENT seront à charge de l'ENT. Transmettre une copie à MO et à l'ARCH. | ENT |
| 01-009 | L'ENT se renseignera au préalable auprès des différents distributeurs (eau, électricité, téléphone, …) de la présence d'impétrants avant d'entamer les fouilles | ENT |
|  | D. TECHNIQUES SPECIALES |  |
|  | -- |  |
|  | E. STABILITE |  |
|  | -- |  |
|  | F. COORDINATION SECURITE ET SANTE |  |
|  | -- |  |
|  | G. APPROBATION DE FICHES TECHNIQUES PAR M.O. + ARCHI. : |  |
|  | -- |  |
|  | H. REMARQUES GENERALES : |  |
| 01-010 | Les réunions de chantier sont prévues le mardi à 08h30 |  |
|  | Chaque modification de prix devra faire l'objet d'une approbation préalable du MO et de l'ARCH. sur présentation d'un devis |  |

- Toute note n'ayant pas fait l'objet de remarques dans les 15 jours calendriers de l'envoi du rapport sont réputée acceptée

- Documents transmis :

ENT  MO et ARCH

"Implantation – Etat des mieux

- Documents à transmettre :

- Prochaine réunion :

Le CC_ENT avertira suffisamment tôt (±10 jours ouvrés) le MO et l'ARCH de la date de début de chantier et de la prochaine réunion de chantier.

Thierry TASSIN,

architecte

Pour accord,

| M. REZ, Maîtres de l'ouvrage | Thierry TASSIN, architecte | T-Palm, Entreprise générale |
| --- | --- | --- |